#G0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О пожарной безопасности

(с изменениями на 19 июля 2009 года)

____________________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:

#M12293 0 9013096 0 0 0 0 0 0 0 0Федеральным законом от 22 августа 1995 года N 151-ФЗ#S (Российская газета, N 169, 31.08.1995);

#M12291 9018565Федеральным законом от 18 апреля 1996  года N 32-ФЗ#S (Российская газета, N 78, 24.04.96);

#M12293 1 901701187 0 0 0 0 0 0 0 0Федеральным законом от 24 января 1998 года N 13-ФЗ#S (Российская газета, N 15, 27.01.98);

#M12291 901774790Федеральным законом от 7 ноября 2000 года N 135-ФЗ#S (Российская газета, N 215, 09.11.2000);

#M12293 2 901777826 0 0 0 0 0 0 0 0Федеральным законом от 27 декабря 2000 года N 150-ФЗ#S (Российская газета, N 245-246, 28.12.2000, N 247, 29.12.2000, N 248, 30.12.2000, N 1, 04.01.2001, N 3, 06.01.2001, N 4, 10.01.2001);

#M12291 901794315Федеральным законом от 6 августа 2001 года N 110-ФЗ#S (Российская газета, N 150, 08.08.2001) (вступил в силу с 1 января 2002 года);

#M12293 3 901807667 2851210947 2005303019 1390661583 436776661 4294967274 2321308312 4294967262 3396634145Федеральным законом от 30 декабря 2001 года N 196-ФЗ#S (Российская газета, N 256, 31.12.2001).

#M12291 901823497Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 116-ФЗ#S (Российская газета, N 138-139, 30.07.2002) (о порядке вступления в силу см. #M12293 4 901823497 1265885411 25199 579028153 350793391 3270468021 3111587680 4294967294 402865469статью 43 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 116-ФЗ#S).

#M12291 901837748Федеральным законом от 10 января 2003 года N 15-ФЗ#S (Российская газета, N 5, 15.01.2003);

#M12291 901896938Федеральным законом от 10 мая 2004 года N 38-ФЗ#S (Российская газета, N 97, 13.05.2004);

#M12291 901901321Федеральным законом от 29 июня 2004 года N 58-ФЗ#S (Российская газета, N 138, 01.07.2004);

#M12291 901907297Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S (Российская газета, N 188, 31.08.2004) (о порядке вступления в силу см. #M12293 5 901907297 1265885411 7617407 77 579028153 350793391 3270468021 3111587680 4294967294статью 155 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S#S) (с изменениями, внесенными #M12293 6 901919349 0 0 0 0 0 0 0 824575576Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 199-ФЗ#S);

#M12291 901928760Федеральным законом от 1 апреля 2005 года N 27-ФЗ#S (Российская газета, N 68, 05.04.2005) (вступил в силу с 1 апреля 2005 года);

#M12291 901932895Федеральным законом от 9 мая 2005 года N 45-ФЗ#S (Российская газета, N 100, 13.05.2005);

#M12291 901966839Федеральным законом от 2 февраля 2006 года N 19-ФЗ#S (Российская газета, N 25, 08.02.2006);

#M12291 902011095Федеральным законом от 25 октября 2006 года N 172-ФЗ#S (Российская газета, N 243, 28.10.2006) (о порядке вступления в силу см. #M12293 7 902011095 0 0 0 0 0 0 0 715720228статью 4 Федерального закона от 25 октября 2006 года N 172-ФЗ#S);

#M12293 8 902017047 0 0 0 0 0 0 0 1103441639Федеральным законом от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ#S (Российская газета, N 277, 08.12.2006) (о порядке вступления в силу см. #M12293 9 902017047 0 0 0 0 0 0 0 823985748статью 40 Федерального закона от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ#S);

#M12291 902020319Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ#S (Парламентская газета, N 214-215, 21.12.2006) (о порядке вступления в силу см. #M12293 10 902020319 0 0 0 0 0 0 0 825296475статью 38 Федерального закона от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ#S);

#M12293 11 902039355 2851210947 2005303019 1390661583 436776661 4294967274 2320869384 3557893641 4294967294Федеральным законом от 26 апреля 2007 года N 63-ФЗ#S (Российская газета, N 91, 28.04.2007) (о порядке вступления в силу см. #M12293 12 902039355 1265885411 81 77 579028153 350793391 3270468021 3111587680 4294967294статью 5 Федерального закона от 26 апреля 2007 года N 63-ФЗ#S);

#M12291 902066469Федеральным законом от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ#S (Российская газета, N 237, 24.10.2007) (о порядке вступления в силу см. #M12293 0 902066469 0 0 0 0 0 0 0 825296475статью 38 Федерального закона от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ#S);

#M12291 902111124Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 137-ФЗ#S (Российская газета, N 160, 30.07.2008) (вступил в силу с 1 января 2009 года);

#M12291 902166380Федеральным законом от 19 июля 2009 года N 198-ФЗ#S (Российская газета, N 133, 22.07.2009).

____________________________________________________________________

#G1

#G0Принят

Государственной Думой

18 ноября 1994 года

Настоящий Федеральный закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации), а также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - граждане) (преамбула в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 77 4294967294 611027067 2038873574 3250013696 2687662028 2038873574 3851328691Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 579028153 350793391 3270468021 515197820 2631625989 3936339295 1542970553 4предыдущую редакцию#S).

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

В целях настоящего Федерального закона применяются следующие понятия:

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;*#M12293 0 9028718 77 80 4294961338 3980391731 4292596891 2836092392 3154 242621.4#S)

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 1 901907297 78 4294967294 3448018121 77 3972405214 3909091001 3562858724 4294967294Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 2 901910205 3881941079 2567317158 344642520 1900417651 4294967294 4226953192 3665987413 3232494294предыдущую редакцию#S);

абзац утратил силу с 1 января 2005 года - #M12293 3 901907297 1794721379 1595792875 4 3829679411 3664445516 1776895844 402865469 419630764Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S - см. #M12293 4 901910205 1184209611 712749515 1570175347 745552707 13 2873731978 4279974002 2280190423предыдущую редакцию#S;

пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства предупреждения и тушения пожаров; *#M12293 5 9028718 77 24254 4294961338 647486350 3086785945 2611866068 3531690615 23614081201.10#S)

абзац утратил силу с 1 января 2005 года - #M12293 6 901907297 1794721379 1595792875 4 3829679411 3664445516 1776895844 402865469 419630764Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S - см. #M12293 7 901910205 984358377 3881945453 2567317185 344642520 3761038067 2822 765853093 3977081740предыдущую редакцию#S.

государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки (абзац дополнительно включен с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 419630764 3988796404 1114213564 2606118535 49564599 3881949535 1189350940 679525387Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S);

ведомственный пожарный надзор - деятельность ведомственной пожарной охраны по проверке соблюдения организациями, подведомственными соответствующим федеральным органам исполнительной власти, требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки (абзац дополнительно включен с 1 января 2005 года #M12293 1 901907297 419630764 3988796404 1114213564 2606118535 49564599 3881949535 1189350940 679525387Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S);

подтверждение соответствия в области пожарной безопасности - документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, выполнения работ и оказания услуг требованиям технических регламентов, стандартов, норм пожарной безопасности или условиям договоров (абзац дополнительно включен с 1 января 2005 года #M12293 2 901907297 419630764 3988796404 1114213564 2606118535 49564599 3881949535 1189350940 679525387Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S);

нормативные документы по пожарной безопасности - технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности (абзац дополнительно включен с 1 января 2005 года #M12293 3 901907297 419630764 3988796404 1114213564 2606118535 49564599 3881949535 1189350940 679525387Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S); *#M12293 4 9028718 77 24258 4294961338 1305767122 3723384248 4 2799557007 42949672941.14#S)

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий (абзац дополнительно включен с 1 января 2005 года #M12293 5 901907297 419630764 3988796404 1114213564 2606118535 49564599 3881949535 1189350940 679525387Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S);

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров (абзац дополнительно включен с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 419630764 3988796404 1114213564 2606118535 49564599 3881949535 1189350940 679525387Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S; в редакции, введенной в действие с 24 октября 2007 года #M12293 1 902066469 0 0 0 0 0 0 0 716310055Федеральным законом от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ#S, - см. #M12293 2 902068005 1110803699 247775539 3881945453 3676043972 4009851227 2420972807 4294967294 4226953192предыдущую редакцию#S);

гарнизон пожарной охраны - совокупность расположенных на определенной территории органов управления, подразделений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, к функциям которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ (абзац дополнительно включен с 24 октября 2007 года #M12293 3 902066469 0 0 0 0 0 0 0 716310055Федеральным законом от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ#S);

организация тушения пожаров - совокупность оперативно-тактических и инженерно-технических мероприятий (за исключением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ (абзац дополнительно включен с 24 октября 2007 года #M12293 4 902066469 0 0 0 0 0 0 0 716310055Федеральным законом от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ#S).

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности (часть дополнена с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 79 4191076264 373613832 3448018124 78 4164543659 403162182 3844407738Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S - см. #M12293 1 901910205 834667446 2697443001 2483551668 10 3881945453 3676043972 3595737453 2822предыдущую редакцию#S). *#M12293 2 9028718 78 77 4294961338 1467121053 3936339295 4171726715 2193997789 12753061772.1#S)

Законодательство субъектов Российской Федерации не действует в части, устанавливающей более низкие, чем настоящий Федеральный закон, требования пожарной безопасности.

Статья 3. Система обеспечения пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 80 4294967294 3448018121 79 4294967294 4191076244 1516192553 2038873574Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 2373944408 2963194916 2249773771 1039014783 3881945453 3676043972 287684389 803632489предыдущую редакцию#S).*#M12293 2 9028718 79 78 4294961338 3025682876 6 1757762820 2119460951 25673171583.2#S)

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 3 901907297 4294967294 4191076244 3655588575 4294967294 1794721357 265871372 2038873560 4Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 4 901910205 3048964353 2428756068 3717558395 3881949547 4 416414697 3881945453 2567317185предыдущую редакцию#S);

научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;*#M12293 5 9028718 79 24256 4294961338 1757762842 2119469407 1189350940 79 242573.12#S)

производство пожарно-технической продукции;*#M12293 6 9028718 79 24257 4294961338 3980391731 4292590284 2836092392 3154 242623.13#S)

выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности (далее - подтверждение соответствия) (абзац в редакции, введенной в действие с 15 января 2003 года #M12293 7 901837748 4294967294 1794721357 3134605380 4191076244 3655588575 3448018124 79 2038873560Федеральным законом от 10 января 2003 года N 15-ФЗ#S; в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 8 901907297 4294967294 1794721357 3134605380 2038873574 1176937931 89968076 3128202292 2563956757Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 9 901910205 1083460269 2428756068 4294967294 1327796340 3881945453 3676043972 4171821207 1083460269предыдущую редакцию#S); *#M12293 10 9028718 79 24259 4294967274 1083460272 4204066907 2156333762 2428756068 40903.15#S)

абзац утратил силу с 1 января 2005 года - #M12293 11 901907297 3972405214 4220057139 3664445516 2686593904 402865469 3972405214 2567953459 3562858724Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S - см. #M12293 12 901910205 2574434153 391561453 3391985285 4257893759 71645790 4 3862293637 124731179предыдущую редакцию#S;

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 3972405214 2567953459 3562858724 4294967294 1467120115 3777048164 3743311477 4279974002Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 3743311477 4279974002 4 2918883701 745552723 13 279029196 1184209627предыдущую редакцию#S);*#M12293 2 9028718 79 24260 4294961338 1757762842 1453432437 4279974002 79 242613.16#S)

учет пожаров и их последствий;*#M12293 0 9028718 79 24261 4294961338 3980391731 4292590284 2836092392 3154 242573.17#S)

установление особого противопожарного режима.*#M12293 0 9028718 79 24262 3848611812 78 3448018124 24568 80 28794763983.18#S)

Глава II. Пожарная охрана

Статья 4. Виды и основные задачи пожарной охраны

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

государственная противопожарная служба; *#M12293 0 9028718 80 78 1758332789 10 1289559741 2574434157 411361155 27530647284.2#S)

муниципальная пожарная охрана;

ведомственная пожарная охрана;*#M12293 1 9028718 80 80 4294961338 29303590 3980391731 4293378437 2836092392 31544.4#S)

частная пожарная охрана;

добровольная пожарная охрана.*#M12293 2 9028718 80 82 1376109634 3794923143 2512996841 3717554301 3881945453 25673171854.6#S)

Основными задачами пожарной охраны являются:

организация и осуществление профилактики пожаров;

спасение людей и имущества при пожарах;

организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.*#M12293 3 9028718 80 24254 4294961338 1757762842 1453432437 4279974002 4294967270 34480181214.10#S)

К действиям по предупреждению, ликвидации социально-политических, межнациональных конфликтов и массовых беспорядков пожарная охрана не привлекается.

(Статья в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 4 901907297 81 3448018146 80 3562858724 4294967294 1467120115 3777048164 1265885411Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 5 901910205 1265885411 80 3242750807 4 3548211627 242642786 3881945453 2567317185предыдущую редакцию#S)

Статья 5. Государственная противопожарная служба

Государственная противопожарная служба является составной частью сил обеспечения безопасности личности, общества и государства и координирует деятельность других видов пожарной охраны. *#M12293 0 9028718 81 77 4294960070 1338072944 2429175290 3334782804 4294961000 31545.1#S)

В Государственную противопожарную службу входят:

федеральная противопожарная служба;

противопожарная служба субъектов Российской Федерации.

Федеральная противопожарная служба включает в себя:

структурные подразделения центрального аппарата федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, осуществляющие управление и координацию деятельности федеральной противопожарной службы;

структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, - региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов, уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации;

органы государственного пожарного надзора;

пожарно-технические, научно-исследовательские и образовательные учреждения;

подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях обеспечения профилактики пожаров и (или) их тушения в организациях (объектовые подразделения);

подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях (специальные и воинские подразделения) (абзац в редакции, введенной в действие со 2 августа 2009 года #M12293 1 902166380 77 4294967294 1794721357 265871372 4191076244 3655588575 3448018124 81Федеральным законом от 19 июля 2009 года N 198-ФЗ#S, - см. #M12293 2 902167798 2574434157 411361177 1900417635 4294967294 3214047859 996174788 1248955328 4предыдущую редакцию#S).

подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях организации профилактики и тушения пожаров в населенных пунктах (территориальные подразделения) (абзац дополнительно включен с 28 октября 2006 года #M12293 3 902011095 0 0 0 0 0 0 0 715130401Федеральным законом от 25 октября 2006 года N 172-ФЗ#S, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года).

подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях охраны имущества организаций от пожаров на договорной основе (договорные подразделения федеральной противопожарной службы) (абзац дополнительно включен с 1 января 2009 года #M12293 4 902111124 0 0 0 0 0 0 0 715130401Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 137-ФЗ#S).

Организационная структура, полномочия, задачи, функции, порядок деятельности федеральной противопожарной службы определяются положением о федеральной противопожарной службе, утверждаемым в установленном порядке. *#M12293 0 9028718 81 24256 1758332789 10 1289559741 2574434157 411361155 27530647285.12#S)

Противопожарная служба субъектов Российской Федерации создается органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации.

(Статья в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 82 3448018146 81 3562858724 4294967294 1467120115 3777048164 1265885411Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 1265885411 81 2032937647 2574429783 411361150 2032937647 2574429783 411361150предыдущую редакцию#S)

Статья 6. Государственный пожарный надзор*#M12293 0 9028718 82 4294961338 1163196975 1315389660 3464 3859609950 350789309 3183866216#S)

Государственный пожарный надзор в Российской Федерации осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности. *#M12293 0 9028718 82 77 4294961338 1757762842 2119469407 1189350940 4294967270 34480181216.1#S)

Органами государственного пожарного надзора являются:

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности, в лице структурного подразделения его центрального аппарата, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора;

структурные подразделения региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, созданные для организации и осуществления государственного пожарного надзора на территориях федеральных округов;

структурные подразделения территориальных органов управления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности;

структурные подразделения специальных и воинских подразделений (абзац в редакции, введенной в действие со 2 августа 2009 года #M12293 1 902166380 78 4294967294 3448018121 82 4294967292 3972405214 395985435 4191076244Федеральным законом от 19 июля 2009 года N 198-ФЗ#S, - см. #M12293 2 902167798 2512996863 1289559741 2574434157 411361177 1900417635 4294967294 2631057111 272276539предыдущую редакцию#S).

Руководители соответствующих органов государственного пожарного надзора по должности одновременно являются:

главными государственными инспекторами субъектов Российской Федерации по пожарному надзору;

главными государственными инспекторами специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору (абзац в редакции, введенной в действие со 2 августа 2009 года #M12293 3 902166380 78 4294967294 3448018121 82 4294967292 3972405214 395985435 4191076244Федеральным законом от 19 июля 2009 года N 198-ФЗ#S, - см. #M12293 4 902167798 2486463512 2678383144 3887886724 2631057111 272276539 980427633 3464 3455128431предыдущую редакцию#S).

Перечень иных должностных лиц органов государственного пожарного надзора (государственных инспекторов) и соответствующих им прав и обязанностей по осуществлению государственного пожарного надзора определяется Правительством Российской Федерации.

Должностные лица органов государственного пожарного надзора при осуществлении надзорных функций на объектах, являющихся собственностью иностранных юридических лиц или организаций с иностранными инвестициями, пользуются правами, установленными настоящей статьей.

Указания и распоряжения вышестоящих должностных лиц органов государственного пожарного надзора обязательны для исполнения нижестоящими должностными лицами органов государственного пожарного надзора.

Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и должностные лица органов пожарного надзора при осуществлении надзорной деятельности имеют право:

организовывать разработку, утверждать самостоятельно или совместно с федеральными органами исполнительной власти обязательные для исполнения нормативные документы по пожарной безопасности, а также нормативные документы, регламентирующие порядок разработки, производства и эксплуатации пожарно-технической продукции;

осуществлять государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами;

вносить в федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления предложения о выполнении мер пожарной безопасности;

проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, в том числе в нерабочее время, в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений;

входить беспрепятственно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в жилые и иные помещения, на земельные участки граждан при наличии достоверных данных о нарушении требований пожарной безопасности, создающем угрозу возникновения пожара и (или) безопасности людей;

абзац утратил силу с 1 января 2007 года - #M12293 0 902020319 0 0 0 0 0 0 0 716113446Федеральный закон от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ#S - см. #M12293 1 902020807 2623888836 13 3731934212 2718929372 4214121326 4294967294 1570175325 1688445577предыдущую редакцию#S;

абзац утратил силу с 1 января 2007 года - #M12293 2 902020319 0 0 0 0 0 0 0 716113446Федеральный закон от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ#S - см. #M12293 3 902020807 3423425444 4 2918848148 4294967294 4191076244 2656767983 196576369 3881945453предыдущую редакцию#S;

абзац утратил силу с 1 января 2007 года - #M12293 4 902020319 0 0 0 0 0 0 0 716113446Федеральный закон от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ#S - см. #M12293 5 902020807 3611489460 4294967294 3561245359 964484621 4288444459 4 2268269033 1570175347предыдущую редакцию#S;

давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности, обеспечению пожарной безопасности товаров (работ, услуг), снятию с производства, прекращению выпуска и приостановке реализации товаров (работ, услуг), не соответствующих требованиям пожарной безопасности;

абзац утратил силу с 12 августа 2005 года - #M12293 0 901932895 78 3972405214 3829679411 4191076244 265871369 3448018124 82 2773658752Федеральный закон от 9 мая 2005 года N 45-ФЗ#S - см. #M12293 1 901943280 2642806404 3232264842 396586 2711586784 1570175339 996174789 4204066907 130875934предыдущую редакцию#S;

производить в соответствии с действующим законодательством дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности;

вызывать в органы управления и в подразделения государственного пожарного надзора должностных лиц и граждан по находящимся в производстве делам и материалам о пожарах, получать от них необходимые объяснения, справки, документы и копии с них;

налагать в соответствии с действующим законодательством административные взыскания на граждан и юридических лиц, включая изготовителей (исполнителей, продавцов), за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, в том числе за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний и постановлений должностных лиц государственного пожарного надзора.

Организационная структура, полномочия, задачи, функции и порядок организации и осуществления деятельности органов государственного пожарного надзора определяются положением о государственном пожарном надзоре, утверждаемым в установленном порядке.

Государственный пожарный надзор в лесах осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а на подземных объектах и при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов в организациях, ведущих взрывные работы с использованием взрывчатых материалов промышленного назначения, - федеральным органом исполнительной власти; уполномоченным в области промышленной безопасности (часть в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2006 года #M12293 2 902017047 0 0 0 0 0 0 0 824575576Федеральным законом от 4 декабря 2006 года N 201-ФЗ#S, - см. #M12293 3 902017741 2032946103 3881949535 1189350940 4294967294 1206631176 1230395605 2697443001 2483551668предыдущую редакцию#S).

Контроль за обеспечением пожарной безопасности дипломатических и консульских учреждений Российской Федерации, а также представительств Российской Федерации за рубежом осуществляется в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

В случае если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства предусмотрено осуществление государственного строительного надзора, государственный пожарный надзор осуществляется в рамках государственного строительного надзора уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности (часть дополнительно включена с 1 января 2007 года #M12293 4 902020319 0 0 0 0 0 0 0 716113446Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ#S).

(Статья в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 5 901907297 83 3448018146 82 3562858724 4294967294 1467120115 3777048164 1265885411Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 6 901910205 1265885411 82 2032946103 3881949535 1189350940 2032946103 3881949535 1189350940предыдущую редакцию#S)

Статья 7. Личный состав Государственной противопожарной службы

Личный состав Государственной противопожарной службы включает в себя состоящих на соответствующих штатных должностях:

лиц рядового и начальствующего состава федеральной противопожарной службы (далее - сотрудники) (абзац в редакции, введенной в действие с 30 июля 2002 года #M12293 0 901823497 4294967294 3448018121 83 4294967294 1794721357 1516192556 4191076244 373612241Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 116-ФЗ#S; дополнен с 1 января 2005 года #M12293 1 901907297 84 4294967294 3448018121 83 4294967294 4191076244 373612241 3972405214Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S - см. #M12293 2 901910205 691446 3778119496 4 2888300732 3195298424 4171821207 495161784 3972405214предыдущую редакцию#S);

военнослужащих федеральной противопожарной службы (абзац дополнен с 1 января 2005 года #M12293 3 901907297 3972405214 66348685 419630764 3128202292 1289559741 2574434157 411361177 4294967294Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S - см. #M12293 4 901910205 43517709 691446 2827 2233143309 1671399483 396586 2335584617 2382556497предыдущую редакцию#S);

лиц, не имеющих специальных или воинских званий (далее работники).

В Государственную противопожарную службу принимаются граждане Российской Федерации не моложе 17 лет, способные по своим личным и деловым качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять обязанности, возложенные на личный состав Государственной противопожарной службы.

На сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной службы распространяются положения, регламентирующие прохождение службы соответственно в органах внутренних дел и в Вооруженных Силах Российской Федерации. На работников Государственной противопожарной службы распространяются права, обязанности и льготы, установленные законодательством Российской Федерации о труде (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 5 901907297 4294967294 373612244 1434548344 4191076244 3655588575 2038873574 2032942021 89968076Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 6 901910205 4294960070 861979402 4 43517709 2032942021 2574434157 411361177 562221157предыдущую редакцию#S).*#M12293 7 9028718 83 82 4294961338 350793391 3270468021 2697443001 2483551668 31547.6#S)

Работники Государственной противопожарной службы в целях защиты своих профессиональных, социальных и иных прав и законных интересов могут объединяться или вступать на добровольной основе и в соответствии с действующим законодательством в профессиональные союзы, ассоциации, объединения пожарной охраны (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 8 901907297 4294967294 4191076244 3659996401 2038873560 2603967255 3744335574 89968076 256175140Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 9 901910205 2603967255 3744335574 2032942021 2574434157 411361177 4294967294 3214047859 893572027предыдущую редакцию#S).*#M12293 10 9028718 83 83 4294961338 1757762820 2941874795 2133330125 4 37754978127.7#S)

В своей деятельности личный состав Государственной противопожарной службы не может быть ограничен решениями политических партий, массовых общественных движений и иных общественных объединений, преследующих политические цели.

Часть утратила силу с 1 января 2005 года - #M12293 11 901907297 4191076264 1825181712 3664445516 2686592959 402865469 4294967294 4191076244 265871369Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S. - См. #M12293 12 901910205 1381257656 2032942021 2574434157 411361177 4294967294 658433188 4092 2960538356предыдущую редакцию#S.

Личному составу Государственной противопожарной службы в подтверждение полномочий выдаются служебные удостоверения установленного образца в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности (часть в редакции, введенной в действие с 30 июля 2002 года #M12293 0 901823497 4294967294 1737955279 265871369 4 3909091001 2038873560 1839791606 713441589Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 116-ФЗ#S; в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 1 901907297 4294967294 4191076244 265871369 2038873560 2168946628 2697443001 2483551668 3464Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 2 901910205 1600651039 3195298443 2032942021 2574434157 411361177 4294967294 2563956757 4128293545предыдущую редакцию#S).*#M12293 3 9028718 83 85 4294961338 3980391731 4292596891 2836092392 3154 242617.9#S)

Часть утратила силу с 1 января 2005 года - #M12293 0 901907297 4191076244 3909092592 4 1595790384 3664445516 1776895844 402865469 419630764Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S. - См. #M12293 1 901910205 2603967255 3744335574 2032942021 2574434157 411361177 2280612255 691446 4176555936предыдущую редакцию#S.

Часть, дополнительно включенная с 9 ноября 2000 года #M12293 2 901774790 1265885411 24260 1989278844 4294967294 3448018146 83 2773658752 429774846Федеральным законом от 7 ноября 2000 года N 135-ФЗ#S, утратила силу с 1 января 2005 года - #M12293 3 901907297 4191076244 3909092592 4 1595790384 3664445516 1776895844 402865469 419630764Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S. - См. #M12293 4 901910205 1381257656 2032942021 2574434157 411361177 1352405254 2486836701 49560517 2649366937предыдущую редакцию#S.

Сотрудники и военнослужащие Государственной противопожарной службы имеют знаки отличия и форму одежды, установленные Правительством Российской Федерации.

Работникам Государственной противопожарной службы, назначенным на должности, замещаемые сотрудниками и военнослужащими Государственной противопожарной службы, в непрерывный стаж службы, учитываемый при исчислении выслуги лет для выплаты процентной надбавки, получения иных льгот и назначения пенсий, насчитывается непосредственно предшествующий назначению на эти должности период работы в системе Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Министерства внутренних дел Российской Федерации). Указанное правило распространяется на сотрудников и военнослужащих Государственной противопожарной службы, работавших на должностях, замещаемых работниками Государственной противопожарной службы (пожарной охраны Министерства внутренних дел, противопожарных и аварийно-спасательных служб Министерства внутренних дел), в том числе и до вступления в силу настоящего Федерального закона (часть в редакции, введенной в действие с 30 июля 2002 года #M12293 0 901823497 4294967294 4191076244 3829675329 2038873560 1839791592 713441589 321 2697443001Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 116-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901826007 498029032 2032942021 2574434157 411361177 3634059866 2822 2419053348 2412999071предыдущую редакцию#S).

В федеральной противопожарной службе проходят также службу государственные гражданские служащие (в органах, где предусмотрен данный вид государственной службы) (часть дополнительно включена с 1 января 2005 года #M12293 2 901907297 419630764 257108192 3841900865 2567949377 1114213564 2606118535 4294967262 1289559741Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S). *#M12293 3 9028718 83 24256 4294967274 345047807 49564611 2488549353 1159276301 40907.12#S)

Часть, дополнительно включенная с 1 января 2005 года #M12293 4 901907297 419630764 257108192 3841900865 2567949377 1114213564 2606118535 4294967262 1289559741Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, утратила силу с 1 апреля 2005 года - #M12293 5 901928760 1265885411 81 1901965388 1776895844 402865469 77 4191076244 3134606968Федеральный закон от 1 апреля 2005 года N 27-ФЗ#S. - См. #M12293 6 901929286 1376109634 4 2963312772 3229715352 377006900 2323509361 2342901925 411361169предыдущую редакцию#S.

Часть, дополнительно включенная с 1 января 2005 года #M12293 7 901907297 419630764 257108192 3841900865 2567949377 1114213564 2606118535 4294967262 1289559741Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, утратила силу с 1 апреля 2005 года - #M12293 8 901928760 1265885411 81 1901965388 1776895844 402865469 77 4191076244 3134606968Федеральный закон от 1 апреля 2005 года N 27-ФЗ#S. - См. #M12293 9 901929286 2421808188 2323509361 2827 3234108093 4294967294 583191483 4 2342901925предыдущую редакцию#S.

Продолжительность несения службы личным составом федеральной противопожарной службы, непосредственно осуществляющим деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, определяет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по труду, если иное не предусмотрено федеральным законом (часть дополнительно включена с 1 января 2005 года #M12293 10 901907297 419630764 257108192 3841900865 2567949377 1114213564 2606118535 4294967262 1289559741Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S).

Статья 8. Гарантии правовой и социальной защиты личного состава Государственной противопожарной службы

Сотрудники, военнослужащие и работники федеральной противопожарной службы и члены их семей находятся под защитой государства. На сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной службы распространяются установленные законодательством Российской Федерации и ведомственными нормативными актами, соответственно для сотрудников органов внутренних дел и для военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, гарантии правовой и социальной защиты и льготы (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 85 4294967294 3448018121 84 4294967294 4191076244 373612241 2038873574Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 1381257656 43517693 4 2570273208 2032942021 2574434157 411361177 4предыдущую редакцию#S). *#M12293 2 9028718 84 77 4294961338 350793391 3270468021 3154 23946 239428.1#S)

Часть утратила силу с 1 января 2005 года - #M12293 3 901907297 4191076264 1516194144 3664445516 2686592959 402865469 4191076264 66354986 3562858724Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S. - См. #M12293 4 901910205 1600651039 3195298443 2032942021 2574434157 411361177 2386998767 744352656 4294967294предыдущую редакцию#S.

Личный состав федеральной противопожарной службы, участвующий в тушении пожаров, имеет право на внеочередную установку телефона (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 5 901907297 4191076264 66354986 3562858724 4294967294 1467120115 3777048164 2603967255 3744335574Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 6 901910205 1600651039 3195298443 2032942021 2574434157 411361177 3869926347 4294967294 2280190439предыдущую редакцию#S).

Часть утратила силу с 1 января 2005 года - #M12293 7 901907297 4191076264 3659997992 3664445516 2686592959 402865469 4294967294 4191076244 395981353Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S. - См. #M12293 8 901910205 1088328 3859609928 3854196899 2641217983 2745799804 3102843517 2435064032 2777558596предыдущую редакцию#S.

Сотрудникам и военнослужащим федеральной противопожарной службы, использующим в служебных целях личный транспорт, выплачивается денежная компенсация в установленных размерах (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 9 901907297 4294967294 4191076244 395981353 2038873560 1600651039 3195298443 2032942021 89968076Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 10 901910205 520602123 4294967294 3854196899 3214047859 491132695 2874625366 2199461165 2013542327предыдущую редакцию#S).

Часть утратила силу с 1 января 2005 года - #M12293 11 901907297 402865469 4294967294 4191076244 265871369 2038873560 2026928828 2697443001 2483551668Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S. - См. #M12293 12 901910205 477759126 4224782998 2822 1102504357 1612896109 2225122059 2822 1612242169предыдущую редакцию#S.

Работникам Государственной противопожарной службы, работающим на должностях, предусмотренных перечнем оперативных должностей Государственной противопожарной службы, утверждаемым Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, пенсии по старости устанавливаются по достижении ими возраста 50 лет и при стаже работы в Государственной противопожарной службе не менее 25 лет (часть в редакции, введенной в действие с 30 июля 2002 года #M12293 13 901823497 4294967294 4191076244 265871369 2038873560 2026928828 713441589 321 2697443001Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 116-ФЗ#S; в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 14 901907297 4294967294 4191076244 265871369 2038873560 2026928828 2697443001 2483551668 3464Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 15 901910205 2768308852 2822 3668514415 136951043 2410752718 1064700219 3668506239 2032942021предыдущую редакцию#S). *#M12293 16 9028718 84 80 647486350 1064700219 3668506239 3906904842 2032942021 25744341578.4#S)

В случае гибели сотрудника, военнослужащего, работника Государственной противопожарной службы, муниципальной пожарной охраны при исполнении служебных обязанностей за семьей погибшего сохраняется право на улучшение жилищных условий, в том числе на получение отдельной квартиры на основаниях, которые имели место на момент его гибели, не позднее чем через шесть месяцев со дня его гибели (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 4191076264 3909092592 3562858724 4294967294 1467120115 3777048164 4294967262 413036973Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 4294967262 413036973 1411188198 495161776 779357308 2570273200 2032942021 2574434157предыдущую редакцию#S).

Правительство Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления имеют право устанавливать иные, не предусмотренные настоящим Федеральным законом гарантии правовой и социальной защиты личного состава Государственной противопожарной службы.

На личный состав Государственной противопожарной службы, охраняющий от пожаров организации с вредными и опасными условиями труда, распространяются гарантии правовой и социальной защиты и льготы, установленные действующим законодательством для работников этих организаций (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 2 901907297 4294967294 4191076244 1384468969 2038873574 3851328691 4294967294 3451372022 2936147257Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 3 901910205 2869340737 3154 4279974002 3851328691 13 3245127448 4 3569884296предыдущую редакцию#S).

#G1

#G0Статья 9. Страховые гарантии сотрудникам и работникам Государственной противопожарной службы

#G1

#G0Сотрудники и работники Государственной противопожарной службы подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет средств соответствующих бюджетов. Основания, условия, порядок обязательного государственного личного страхования указанных сотрудников, военнослужащих и работников устанавливаются федеральными законами, законодательными актами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. *9.1)

В случае гибели (смерти) сотрудников и работников федеральной противопожарной службы, наступившей при исполнении ими служебных обязанностей, либо их смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении служебных обязанностей до истечения одного года со дня увольнения из Государственной противопожарной службы, выплачивается единовременное пособие в размере 120 окладов денежного содержания, установленных на день выплаты пособия, членам семей погибших (умерших) с последующим взысканием этой суммы с виновных лиц.

Членами семьи, имеющими право на получение единовременного пособия за погибшего (умершего) сотрудника, военнослужащего и работника считаются:

супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с сотрудником, военнослужащим, работником федеральной противопожарной службы;

родители сотрудника, военнослужащего, работника;

дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

При досрочном увольнении сотрудников и работников федеральной противопожарной службы со службы в связи с признанием их негодными к службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении служебных обязанностей, им выплачивается единовременное пособие в размере 60 окладов денежного содержания, установленных на день выплаты пособия, с последующим взысканием этой суммы с виновных лиц.

Убытки, причиненные сотрудникам, военнослужащим и работникам Государственной противопожарной службы, находящимся при исполнении ими служебных обязанностей, возмещаются за счет средств соответствующих бюджетов в установленном порядке.

(Статья в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 24254 3448018146 85 3562858724 4294967294 1467120115 3777048164 1265885411Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 1265885411 85 4065664473 49560513 491128609 391561453 4 2305660101предыдущую редакцию#S)

Статья 10. Финансовое и материально-техническое обеспечение служб пожарной безопасности *#M12293 0 9028718 4294967270 3448018121 24254 24254 4294961338 3448018146 7617406 277365875210#S)

Финансовое обеспечение деятельности федеральной противопожарной службы, социальных гарантий и компенсаций ее личному составу в соответствии с настоящим Федеральным законом является расходным обязательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение деятельности подразделений Государственной противопожарной службы, созданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, социальных гарантий и компенсаций личному составу этих подразделений в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации является расходным обязательством субъектов Российской Федерации.

Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального образования, в том числе добровольной пожарной охраны, в соответствии с настоящим Федеральным законом является расходным обязательством муниципального образования.

Материально-техническое обеспечение федеральной противопожарной службы осуществляется в порядке и по нормам, установленным Правительством Российской Федерации.

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности ведомственной, частной и добровольной пожарной охраны, а также финансовое обеспечение социальных гарантий и компенсаций их личному составу в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется их учредителями за счет собственных средств.

(Статья в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 24255 3448018146 24254 3562858724 4294967294 1467120115 3777048164 1265885411Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 1265885411 24254 1572973949 4 37035413 1039014757 4294967294 1327796340предыдущую редакцию#S)

Статья 11. Имущество Государственной противопожарной службы и муниципальной пожарной охраны *#M12293 0 9028718 24255 4294961338 3980391731 4292590284 2836092392 3154 24255 2394711#S)

Имущество Государственной противопожарной службы и муниципальной пожарной охраны приватизации не подлежит (статья в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 4294967294 1467120115 3777048164 1265885411 24255 3826169478 2032942021 2574434157Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 1265885411 24255 3826169478 3881945453 2567317185 3826169478 3881945453 2567317185предыдущую редакцию#S).

Статья 11_1. Муниципальная пожарная охрана

Муниципальная пожарная охрана создается органами местного самоуправления на территории муниципальных образований.

Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной пожарной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны определяются органами местного самоуправления.

(Статья дополнительно включена с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 24257 419630764 345931407 24255 77 1114213564 2606118535 1265885411Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S)

Статья 12. Ведомственная пожарная охрана

Федеральные органы исполнительной власти, организации в целях обеспечения пожарной безопасности могут создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 24258 4294967294 1737955279 373612241 4 3655588575 3448018124 24256Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 350793387 803632489 3977018333 1754142612 3851328691 4294967294 3214047859 1039014783предыдущую редакцию#S).

Порядок организации, реорганизации, ликвидации органов управления и подразделений ведомственной пожарной охраны, условия осуществления их деятельности, несения службы личным составом определяются соответствующими положениями, согласованными с Государственной противопожарной службой.*#M12293 2 9028718 24256 78 1758332789 10 2085503941 3881945453 2567317163 369859584012.2#S)

При выявлении нарушения требований пожарной безопасности, создающего угрозу возникновения пожара и безопасности людей в подведомственных организациях, ведомственная пожарная охрана имеет право приостановить полностью или частично работу организации (отдельного производства), производственного участка, агрегата, эксплуатацию здания, сооружения, помещения, проведение отдельных видов работ (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 3 901907297 24258 4294967294 1737955279 373612241 4 3655588575 3448018124 24256Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 4 901910205 4292900552 1657249224 1188862223 196576369 3881945453 3676043972 2151176668 1606312021предыдущую редакцию#S).

Контроль за обеспечением пожарной безопасности при эксплуатации воздушных, морских, речных и железнодорожных транспортных средств, а также плавающих морских и речных средств и сооружений осуществляется соответствующими федеральными органами исполнительной власти.*#M12293 5 9028718 24256 80 4294961338 3980391731 1115199314 2836092392 3154 2457212.4#S)

Контроль за обеспечением пожарной безопасности дипломатических и консульских учреждений Российской Федерации, а также представительств Российской Федерации за рубежом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Статья 12_1. Частная пожарная охрана

Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и организациях.

Создание, реорганизация и ликвидация подразделений частной пожарной охраны осуществляются в соответствии с #M12291 9027690Гражданским кодексом Российской Федерации#S.

Нормативы численности и технической оснащенности частной пожарной охраны устанавливаются ее собственником самостоятельно.

Подразделения частной пожарной охраны оказывают услуги в области пожарной безопасности на основе заключенных договоров.

(Статья дополнительно включена с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 24259 419630764 345931407 24256 77 1114213564 2606118535 1265885411Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S)

Статья 13. Добровольная пожарная охрана

Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. *#M12293 0 9028718 24257 77 4294961338 3980391731 4292590284 2836092392 3154 2394213.1#S)

Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров.

Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления поселений и городских округов.

(Статья в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 1 901907297 24260 3448018146 24257 3562858724 4294967294 1467120115 3777048164 1265885411Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 2 901910205 1265885411 24257 1001410407 3881941079 2567317158 1001410407 3881941079 2567317158предыдущую редакцию#S)

Статья 14. Объединения пожарной охраны

(статья утратила силу с 1 января 2005 года - #M12293 0 901907297 24261 3448018124 24258 4 24259 3664445516 1776895844 402865469

Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S. -

См. #M12293 1 901910205 1265885411 24258 3772611583 3881945453 2567317185 3772611583 3881945453 2567317185предыдущую редакцию#S)

Статья 15. Представительство

(статья утратила силу с 1 января 2005 года - #M12293 0 901907297 24261 3448018124 24258 4 24259 3664445516 1776895844 402865469

Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S. -

См. #M12293 1 901910205 1265885411 24259 2899253174 2899253174 4294967294 1798533419 4092129073 2651643817предыдущую редакцию#S)

Глава III. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в области пожарной безопасности

Статья 16. Полномочия федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности

К полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности относятся:

разработка и осуществление государственной политики, в том числе принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности и контроль за их исполнением;

разработка, организация выполнения и финансирование федеральных целевых программ;

участие в разработке технических регламентов, национальных стандартов, норм, правил пожарной безопасности и других нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе регламентирующих порядок и организацию тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 24262 4294967294 3448018121 24260 1794721379 3660000483 4 395985435Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 996174811 3723384248 4 1173896213 49564611 1138106394 279622032 3731932327предыдущую редакцию#S);

формирование предложений по проекту федерального бюджета на соответствующий год в части расходов на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, проводимых федеральными органами исполнительной власти, обеспечение целевого использования средств, выделяемых на эти цели из федерального бюджета (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 2 901907297 24262 4294967294 3448018121 24260 1794721379 3660000483 4 395985435Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 3 901910205 3400335021 4 3859609925 1194830976 3096722972 4294967294 4191076244 1206015490предыдущую редакцию#S);

создание, реорганизация и ликвидация органов управления, подразделений пожарной охраны, пожарно-технических научно-исследовательских и образовательных учреждений, содержащихся за счет средств федерального бюджета (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 4 901907297 3972405214 1825180121 4164543659 403162182 3086784073 2410411513 419630764 3128202292Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 5 901910205 3794923117 2273596379 4 1675830251 3232494294 3932322719 2512996841 3881945453предыдущую редакцию#S);

организация государственного пожарного надзора;

абзац утратил силу с 1 января 2005 года - #M12293 6 901907297 1794721379 3909091001 1595792875 1384473051 3664445516 1776895844 402865469 4294967294Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S - см. #M12293 7 901910205 3391985285 2631626005 2369245486 1039014783 3881945453 3676043972 4 3862293637предыдущую редакцию#S;

абзац утратил силу с 1 января 2005 года - #M12293 8 901907297 1794721379 3909091001 1595792875 1384473051 3664445516 1776895844 402865469 4294967294Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S - см. #M12293 9 901910205 3391985285 2089031300 3881945453 2567317185 2744521529 938 404342524 3820609998предыдущую редакцию#S;

абзац утратил силу с 1 января 2005 года - #M12293 10 901907297 1794721379 3909091001 1595792875 1384473051 3664445516 1776895844 402865469 4294967294Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S - см. #M12293 11 901910205 3391985285 1443892761 3851328669 2822 4106026023 4294967294 2486836704 3665987413предыдущую редакцию#S;

организация развития науки и техники, координация основных научных исследований и разработок;

утверждение номенклатуры, объемов поставок для государственных нужд пожарно-технической продукции, в том числе по оборонному заказу (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 4294967294 1794721357 3841900868 2038873560 1986533140 4 2687662028 4294967294Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 1173896213 1886457403 1270777994 1986533140 4 1143997282 2225 49564611предыдущую редакцию#S);

установление общих принципов подтверждения соответствия (абзац в редакции, введенной в действие с 15 января 2003 года #M12293 2 901837748 4294967294 1794721357 3134605380 3448018124 24260 2038873560 1083460295 4Федеральным законом от 10 января 2003 года N 15-ФЗ#S; в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 3 901907297 4294967294 1794721357 3134605380 2038873574 1176937908 89968076 3128202292 2563956783Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 4 901910205 3391985285 2631626005 2369245486 1176937908 3972405214 4294967294 3777048164 2888059461предыдущую редакцию#S);*#M12293 5 9028718 24260 77 84 1758332789 10 4254862005 1176937908 429496729416.1.8#S)

создание государственных систем информационного обеспечения, а также системы статистического учета пожаров и их последствий;*#M12293 0 9028718 24260 77 85 4294961338 3980391731 3828482616 3154 2457116.1.9#S)

абзац утратил силу с 1 января 2005 года - #M12293 0 901907297 1794721379 2567953459 780728883 3664445516 1776895844 402865469 419630764 3988796404Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S - см. #M12293 1 901910205 3391985285 2631626005 2369245486 996174788 2574434157 411361177 2488551225 921587881предыдущую редакцию#S;

абзац утратил силу с 1 января 2005 года - #M12293 0 901907297 1794721379 2567953459 780728883 3664445516 1776895844 402865469 419630764 3988796404Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S - см. #M12293 1 901910205 996174811 3235845000 1511360392 4 1732592527 2149817012 717227890 2225предыдущую редакцию#S;

абзац утратил силу с 1 января 2005 года - #M12293 2 901907297 1794721379 2567953459 780728883 3664445516 1776895844 402865469 419630764 3988796404Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S - см. #M12293 3 901910205 3391985285 1940963562 1393138687 4 1230693927 176201927 3881945453 2567317185предыдущую редакцию#S.

осуществление тушения пожаров в населенных пунктах, организация и осуществление тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях, в которых создаются специальные и воинские подразделения, в организациях, в которых создаются объектовые подразделения федеральной противопожарной службы, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей (абзац дополнительно включен с 1 января 2005 года #M12293 4 901907297 419630764 3988796404 1114213564 2606118535 996174811 3743311503 4279974002 2822Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S; в редакции, введенной в действие со 2 августа 2009 года #M12293 5 902166380 79 3972405214 3622988339 3448018124 24260 3562858724 4294967294 1467120115Федеральным законом от 19 июля 2009 года N 198-ФЗ#S, - см. #M12293 6 902167798 3862293637 3743311503 4279974002 4294967294 3847636771 1843519169 996174811 4предыдущую редакцию#S);

организация ведомственного пожарного надзора на объектах, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти (абзац дополнительно включен с 1 января 2005 года #M12293 7 901907297 419630764 3988796404 1114213564 2606118535 996174811 3743311503 4279974002 2822Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S);*#M12293 8 9028718 24260 24258 4294961338 2841482986 10 492099457 3881945453 367604397216.14#S)

подготовка перечня организаций, в которых создаются объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы, утверждаемого в установленном порядке (абзац дополнительно включен с 1 января 2005 года #M12293 9 901907297 419630764 3988796404 1114213564 2606118535 996174811 3743311503 4279974002 2822Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S).

подготовка утверждаемого Правительством Российской Федерации перечня объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на которых в обязательном порядке создается пожарная охрана (абзац дополнительно включен с 28 октября 2006 года #M12293 10 902011095 78 4294967294 3448018121 24260 4294967292 3972405214 3622988339 3562858724Федеральным законом от 25 октября 2006 года N 172-ФЗ#S, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года).

Статья 17. Полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области пожарной безопасности

(статья утратила силу с 1 января 2005 года -

#M12293 0 901907297 24263 3448018146 24261 3664445516 2686592959 402865469 24568 4294967294Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S. -

См. #M12293 1 901910205 1265885411 24261 719422143 1289563835 3232494294 49560517 1754142612 4предыдущую редакцию#S)

Статья 18. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области пожарной безопасности

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области пожарной безопасности относятся:

нормативное правовое регулирование в пределах их компетенции;

организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности;

разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны;

организация обучения населения мерам пожарной безопасности, а также информирование населения о мерах пожарной безопасности (абзац дополнен с 24 октября 2007 года #M12293 0 902066469 78 3972405214 395985435 3448018124 24262 419630764 3128202292 4294967292Федеральным законом от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ#S - см. #M12293 1 902068005 996174811 2885875775 3719055039 492099448 3881945453 3676043972 3723384240 996174811предыдущую редакцию#S);

разработка, организация выполнения и финансирования региональных целевых программ;

осуществление в пределах их компетенции социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе производства и закупок пожарно-технической продукции, а также участия населения в борьбе с пожарами;

абзац утратил силу с 1 января 2005 года - #M12293 2 901907297 24568 4294967294 3448018121 24262 3972405214 3909091001 3664445516 2686593904Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S - см. #M12293 3 901910205 3862293637 3105637625 938 3566733505 4 955697034 2140077019 567057644предыдущую редакцию#S;

осуществление мер по правовой и социальной защите личного состава пожарной охраны, находящейся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и членов их семей (абзац дополнен с 1 января 2005 года #M12293 4 901907297 4294967294 1794721357 1595788796 4164543659 403162182 3881945453 2567317185 419630764Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S - см. #M12293 5 901910205 893572005 3890527248 3195298424 3881945453 2567317185 4 924648190 1273предыдущую редакцию#S).

создание, реорганизация и ликвидация органов управления и подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (абзац дополнительно включен с 1 января 2005 года #M12293 6 901907297 2606118535 3794923117 2273596379 4 1675830251 3232494294 3932322719 4Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S);

организация тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей) (абзац дополнительно включен с 1 января 2005 года #M12293 7 901907297 2606118535 3794923117 2273596379 4 1675830251 3232494294 3932322719 4Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S (с изменениями, внесенными #M12293 8 901919349 85 3972405214 1825180121 3233935672 24568 3448018124 25197 3562858724Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 199-ФЗ#S); в редакции, введенной в действие с 28 октября 2006 года #M12293 9 902011095 79 4294967294 4191076244 373612241 3448018124 24262 4294967292 3972405214Федеральным законом от 25 октября 2006 года N 172-ФЗ#S, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года, - см. #M12293 10 902011626 996174811 3743311503 4279974002 938 2577574186 4279974002 2822 3825774369предыдущую редакцию#S);

утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств субъектов Российской Федерации (абзац дополнительно включен с 1 января 2005 года #M12293 11 901907297 2606118535 3794923117 2273596379 4 1675830251 3232494294 3932322719 4Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S).

оперативное управление подразделениями территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, осуществляемое в порядке делегирования полномочий без предоставления субвенций (абзац дополнительно включен с 28 октября 2006 года #M12293 0 902011095 79 4294967294 4191076244 373612241 3448018124 24262 4294967292 3972405214Федеральным законом от 25 октября 2006 года N 172-ФЗ#S, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года).

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения устанавливаются законодательными, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (абзац дополнительно включен с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 2606118535 3794923117 2273596379 4 1675830251 3232494294 3932322719 4Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S).

Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся:

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, городских округов устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.

В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные настоящим Федеральным законом, в соответствии с законами указанных субъектов Российской Федерации осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

(Статья в редакции, введенной в действие с 24 октября 2007 года #M12293 0 902066469 79 3448018146 24263 3562858724 4294967294 1467120115 3777048164 1265885411Федеральным законом от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ#S. - См. #M12293 1 902068005 0 0 0 0 0 0 0 761349315предыдущую редакцию#S)

Глава IV. Обеспечение пожарной безопасности

Статья 20. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственных нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

Нормативное регулирование в области пожарной безопасности - установление уполномоченными государственными органами в нормативных документах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. *#M12293 0 9028718 24568 79 1565764651 2226375951 3464 3881945453 3676043972 409020.3#S)

Нормативные документы, которые принимаются федеральными органами исполнительной власти и устанавливают или должны устанавливать требования пожарной безопасности, подлежат обязательному согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Порядок разработки, введения в действие и применение других нормативных документов по пожарной безопасности устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 1 901907297 24570 4294967294 3448018121 24568 4294967294 4191076244 3659996401 2038873560Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 2 901910205 1565764651 2226375951 3464 798274564 4106026007 3157399637 1196115544 1389549260предыдущую редакцию#S).

Субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции нормативные документы по пожарной безопасности, не снижающие требований пожарной безопасности, установленных федеральными нормативными документами.

Порядок согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленные нормативными документами дополнительные требования пожарной безопасности устанавливает федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 3 901907297 4294967294 4191076244 1825180121 2038873560 2032937647 2574429783 411361150 89968076Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 4 901910205 1376109634 2977036551 2946261097 3154 196576369 3881945453 3676043972 4294967292предыдущую редакцию#S).*#M12293 5 9028718 24568 82 2841482987 10 3665987413 2977036551 2946261097 315420.6#S)

Нормативные документы по пожарной безопасности подлежат регистрации и официальному опубликованию в установленном порядке.*#M12293 6 9028718 24568 83 4294961338 3769252171 3334782804 4294961000 3154 2457120.7#S)

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, путем принятия соответствующего технического регламента (часть дополнительно включена с 1 января 2005 года #M12293 7 901907297 2606118535 2720363925 1412160173 4294967294 1327796340 3881945453 3676043972 680122301Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S). *#M12293 8 9028718 24568 84 4294961338 350793391 3270468021 3154 24570 2394720.8#S)

Статья 21. Разработка и реализация мер пожарной безопасности

Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 24571 4294967294 4191076244 3655588575 3448018124 24569 2038873574 3851328669Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 314512816 4 4009851227 789094 3881945453 3676043972 2225 3851328669предыдущую редакцию#S).

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Часть утратила силу с 1 января 2007 года - #M12293 2 902020319 0 0 0 0 0 0 0 716113446Федеральный закон от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ#S. - См. #M12293 3 902020807 0 0 0 0 0 0 0 1428762400предыдущую редакцию#S.

Статья 22. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ

Тушение пожаров представляет собой действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров.

Проведение аварийно-спасательных работ, осуществляемых пожарной охраной, представляет собой действия по спасению людей, имущества и (или) доведению до минимально возможного уровня воздействия опасных факторов, характерных для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций.

При тушении особо сложных пожаров при чрезвычайных ситуациях с участием других видов пожарной охраны функции по координации деятельности других видов пожарной охраны возлагаются на федеральную противопожарную службу.

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности (часть в редакции, введенной в действие с 24 октября 2007 года #M12293 0 902066469 80 4191076264 3659997992 3448018124 24570 3562858724 4294967294 1467120115Федеральным законом от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ#S, - см. #M12293 1 902068005 1376109634 1763045887 1283011 4 3820609998 2512996841 3881945453 2567317185предыдущую редакцию#S).*#M12293 2 9028718 24570 80 1376109634 1763045887 1283011 4 3820609998 251299684122.4#S)

Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и организациях осуществляется в безусловном порядке.

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ осуществляются на безвозмездной основе, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в телефонных сетях населенных пунктов устанавливается единый номер - 01.

При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ проводятся необходимые действия по обеспечению безопасности людей, спасению имущества, в том числе:

проникновение в места распространения (возможного распространения) опасных факторов пожаров, а также опасных проявлений аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций;

создание условий, препятствующих развитию пожаров, а также аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций и обеспечивающих их ликвидацию;

использование при необходимости дополнительно имеющихся в наличии у собственника средств связи, транспорта, оборудования, средств пожаротушения и огнетушащих веществ с последующим урегулированием вопросов, связанных с их использованием, в установленном порядке;

ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также зонам аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним территориях;

охрана мест тушения пожаров, а также зон аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций (в том числе на время расследования обстоятельств и причин их возникновения);

эвакуация с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций людей и имущества.

Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем тушения пожара - прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны (если не установлено иное), которое управляет на принципах единоначалия личным составом пожарной охраны, участвующим в тушении пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами.

Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за безопасность личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении пожара, и привлеченных к тушению пожара сил.

Руководитель тушения пожара устанавливает границы территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара, порядок и особенности указанных действий, а также принимает решения о спасении людей, имущества при пожаре. При необходимости руководитель тушения пожара принимает иные решения, в том числе ограничивающие права должностных лиц и граждан на указанной территории.

Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами на территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара.

Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или отменять его распоряжения при тушении пожара.

Личный состав пожарной охраны, иные участники тушения пожара, ликвидации аварии, катастрофы, иной чрезвычайной ситуации, действовавшие в условиях крайней необходимости и (или) обоснованного риска, от возмещения причиненного ущерба освобождаются.

При тушении пожара личный состав пожарной охраны должен принимать меры по сохранению вещественных доказательств и имущества.

(Статья в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 24572 3448018146 24570 3562858724 4294967294 1467120115 3777048164 1265885411Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 1265885411 24570 1453432437 4279974002 1453432437 4279974002 1331076236 2130473021предыдущую редакцию#S)

Статья 23. Производство пожарно-технической продукции

(статья утратила силу с 8 февраля 2006 года -

#M12293 0 901966839 78 3448018146 24571 2773658752 429774846 3154 24569 1094338247Федеральный закон от 2 февраля 2006 года N 19-ФЗ#S. -

См. #M12293 1 901967341 1265885411 24571 4019165398 3086785945 2611866068 4085025923 2611866091 2161710053предыдущую редакцию#S)

Статья 24. Выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 24574 4294967294 3448018121 24572 4294967294 1794721357 1516192556 2038873574Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 2567317158 3154 4279974002 3851328669 4 3847636771 1843523546 2822предыдущую редакцию#S);

производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

выполнение проектных, изыскательских работ;

проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

обучение населения мерам пожарной безопасности;

осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

огнезащитные и трубо-печные работы;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений, помещений пожарной охраны;

другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 2 901907297 4294967294 1794721357 3134605380 2038873560 1289563826 4 1411552600 1389549260Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 3 901910205 1154227421 1570175347 4 109451566 4045561299 2822 1039014757 3881945453предыдущую редакцию#S).

Работы и услуги в области пожарной безопасности, оказываемые договорными подразделениями федеральной противопожарной службы, осуществляются на возмездной основе в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации (часть дополнительно включена с 1 января 2009 года #M12293 4 902111124 0 0 0 0 0 0 0 715130401Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 137-ФЗ#S). *#M12293 5 9028718 24572 78 1305767122 3559810911 565808390 4 3441251799 19184392924.2#S)

Средства, полученные от оказания работ и услуг в области пожарной безопасности договорными подразделениями федеральной противопожарной службы, направляются в доход федерального бюджета (часть дополнительно включена с 1 января 2009 года #M12293 6 902111124 0 0 0 0 0 0 0 715130401Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 137-ФЗ#S).

Статья 25. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 24575 4294967294 3448018121 24573 4294967294 4191076244 373612241 2038873574Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 262843991 208889296 4071095777 779272621 1021507320 10 1523113089 4предыдущую редакцию#S).

Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденными соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной власти и согласованными в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 2 901907297 89968076 3128202292 445003096 277073956 3464 3881945453 3676043972 3464Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 3 901910205 1123395621 492099448 3881945453 3676043972 3906904842 3851328669 136320869 2574475743предыдущую редакцию#S). *#M12293 4 9028718 24573 78 4294961338 2841482986 10 3665987413 2977036551 167139948325.2#S)

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления образованием и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных. Требования к содержанию программ и порядок организации обучения указанных лиц мерам пожарной безопасности определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 5 901907297 4294967294 4191076244 3655588575 2038873560 2032942021 2574434157 318386621 89968076Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 6 901910205 4065664473 2885875749 32339807 4294967294 2087948155 4028364507 3432871735 4предыдущую редакцию#S).

Статья 26. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных (далее - информационных систем), необходимых для выполнения поставленных задач.

Основания и порядок внесения в информационные системы сведений о пожарной безопасности, а также условия и порядок ознакомления с ними должностных лиц и граждан устанавливаются федеральными законами и нормативными документами по пожарной безопасности.

Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах (часть в редакции, введенной в действие с 30 июля 2002 года #M12293 0 901823497 4191076264 66354986 3448018124 24574 3562858724 4294967294 1467120115 3777048164Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 116-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901826007 1839791606 2697443001 2483551668 3464 31648068 2488551225 921587881 339884970предыдущую редакцию#S).

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать по требованию Государственной противопожарной службы экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 2 901907297 24576 4294967294 4191076244 3659996401 3448018124 24574 2038873560 1064697716Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 3 901910205 3908150952 2366141825 2598724692 2692728665 3075938780 4 2822 242134749предыдущую редакцию#S).*#M12293 4 9028718 24574 80 4294961338 3448018146 24887 2773658752 429774846 315426.4#S)

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

Статья 27. Учет пожаров и их последствий

В Российской Федерации действует единая государственная система статистического учета пожаров и их последствий.

Официальный статистический учет и государственную статистическую отчетность по пожарам и их последствиям ведет Государственная противопожарная служба.

Порядок учета пожаров и их последствий определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим межотраслевую координацию и функциональное регулирование в сфере государственной статистики, и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 24577 4294967294 3448018121 24575 4294967294 4191076244 3655588575 2038873560Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 1376109634 377006900 4279974002 4 1273 1695240037 4161022333 2032942021предыдущую редакцию#S).*#M12293 2 9028718 24575 79 1376109634 377006900 4279974002 4 1273 169524003727.3#S)

Установленный порядок учета пожаров и их последствий обязателен для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 3 901907297 3659996401 2038873574 3250013696 89968076 256175140 1539542944 24882 3448018146Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 4 901910205 1762672599 3665988674 377006900 4279974002 4 1273 1695240037 2987450119предыдущую редакцию#S).

Статья 28. Противопожарное страхование

(статья утратила силу с 1 января 2005 года -

#M12293 0 901907297 24882 3448018146 24576 3664445516 2686592959 402865469 24883 4294967294Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S. -

См. #M12293 1 901910205 1265885411 24576 262848361 391561453 262848361 391561453 769747360 1083577133предыдущую редакцию#S)

Статья 29. Налоговые льготы в области пожарной безопасности

(статья утратила силу с 1 января 2002 года -#M12293 0 901794315 3448018146 24577 2773658752 429774846 3154 24569 1094338247 2392261518

Федеральный закон от 6 августа 2001 года N 110-ФЗ#S. -

См. #M12293 1 901806393 1265885411 24577 594947439 1021941603 4294967294 1327796340 3881945453 3676043972предыдущую редакцию#S)

Статья 30. Особый противопожарный режим *#M12293 0 9028718 24882 4294961338 1020385885 79 24262 4294967270 3448018121 2488530#S)

В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, предусмотренные нормативными правовыми документами по пожарной безопасности (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 24883 4294967294 4191076244 1516192553 3448018124 24882 2038873560 2782065507Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 4294960070 374203812 3874882843 1548263936 918471776 3085593404 2822 3451372973предыдущую редакцию#S).

Статья 31. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности

Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности осуществляют научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные и иные научно-технические учреждения и организации, а также соответствующие учебные заведения.

Финансирование научно-технических разработок в области пожарной безопасности осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов, средств организаций, а также за счет других источников финансирования (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 24884 4294967294 3448018121 24883 4294967294 4191076244 1516192553 2038873560Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 3907688621 1357633097 3723385506 4294967294 1327796340 3881945453 3676043972 680122301предыдущую редакцию#S).

Координация научных исследований в области пожарной безопасности возлагается на федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности, в ведении которого находится головное пожарно-техническое научно-исследовательское учреждение (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 2 901907297 2038873560 2032943612 2574435748 411361169 4294967294 2249773749 4106021929 89968076Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 3 901910205 2776281339 77971763 855936049 4294967294 1327796340 3881945453 3676043972 1049263053предыдущую редакцию#S).

Часть утратила силу с 1 января 2005 года - #M12293 4 901907297 4191076264 3659997992 3664445516 2686592959 402865469 24885 3448018146 24885Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S. - См. #M12293 5 901910205 350793387 803632489 3977018333 1754142612 3851328691 1088328 3794923120 1900596511предыдущую редакцию#S.

Статья 32. Лицензирование

(статья исключена с 15 января 2003 года

#M12293 0 901837748 0 0 0 0 0 0 0 718800452Федеральным законом от 10 января 2003 года N 15-ФЗ#S. -

См. #M12293 1 901838240 1265885411 24884 392186541 579028156 350793394 1805319872 439124781 3507332423предыдущую редакцию#S)

Статья 33. Подтверждение соответствия в области пожарной безопасности *#M12293 0 9028718 24885 4294967274 2563956760 658433211 4090 3380049683 80 277365875233#S)

Подтверждение соответствия продукции и услуг установленным требованиям в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 24885 3448018146 24885 3562858724 4294967294 1467120115 3777048164 1265885411Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 1265885411 24885 2755765707 2755765707 2428756088 3464 2563956782 658433211предыдущую редакцию#S).

Глава V. Права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности

Статья 34. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности

Граждане имеют право на:

защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;

возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;

участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;

получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;

участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности пожарной охраны.

Граждане обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности;*#M12293 0 9028718 24886 84 1082672263 3881945453 3676043972 2797576033 1770465628 388194545334.8#S)

иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 1 901907297 24886 4294967294 901788769 265871372 4 3909091004 4191076244 1516192553Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 2 901910205 506318696 1789280439 3277815455 4 124731163 4229630147 196576391 860518155предыдущую редакцию#S);

предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 3 901907297 24886 4294967294 901788769 265871372 4 3909091004 4191076244 1516192553Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 4 901910205 1904756872 4294967294 3665987413 4226953192 765758788 2697443001 2483551668 249696248предыдущую редакцию#S).

Статья 35. Обязанности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области пожарной безопасности

(статья утратила силу с 1 января 2005 года -

#M12293 0 901907297 24887 3448018124 24887 4 24888 3664445516 1776895844 402865469Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S. -

См. #M12293 1 901910205 1265885411 24887 3446677828 1289563835 3232494294 3977018333 1754142612 4предыдущую редакцию#S)

Статья 36. Обязанности органов местного самоуправления в области пожарной безопасности

(статья утратила силу с 1 января 2005 года -

#M12293 0 901907297 24887 3448018124 24887 4 24888 3664445516 1776895844 402865469Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S. -

См. #M12293 1 901910205 1265885411 24888 3446677828 3232494294 469949408 3535340447 4294967294 1327796340предыдущую редакцию#S)

Статья 37. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности

(наименование статьи в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года

#M12293 0 901907297 24888 4294967294 3448018121 24889 4294967294 715579248 2038873574 3851328669Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, -

см. #M12293 1 901910205 1265885411 24889 2384949384 4 90480964 3851328669 4294967294 1327796340предыдущую редакцию#S)

Руководители организаций имеют право (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 4294967294 1794721357 373612244 2038873574 2912558259 89968076 3128202292 1124147118Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 2912558259 477759126 4224782998 1558582500 1205712276 4 1574410116 4294967294предыдущую редакцию#S):

создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 2 901907297 4294967294 1794721357 1516192556 2038873560 4294967294 1383492 143779899 2822Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 3 901910205 1558582500 1205712276 4 1574410116 4294967294 4226953192 3665987413 2512996863предыдущую редакцию#S);

вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях;

устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

Руководители организаций обязаны (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 4 901907297 4294967294 4191076244 1516192553 4294967294 1794721357 373612244 2038873574 2912558259Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 5 901910205 2912558259 2692728665 172108532 196576391 3881945453 3676043972 4294967292 2829166477предыдущую редакцию#S):

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; *#M12293 6 9028718 24889 78 78 4294961338 29303590 2841482986 10 49209945737.2.2#S)

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению;

абзац утратил силу с 1 января 2005 года - #M12293 7 901907297 3972405214 265871369 3664445516 2686593904 402865469 4294967294 1794721357 1595788796Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S - см. #M12293 8 901910205 119689576 4276429764 803632489 3932322719 4 2512996863 3881945453 2567317185предыдущую редакцию#S;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 9 901907297 4294967294 1794721357 1595788796 2038873560 1320959219 4189435037 4294967292 2829166477Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 10 901910205 1904756872 4294967294 4226953192 3665987413 1088328 3743311480 4279974002 2822предыдущую редакцию#S);

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории в здания, сооружения и иные объекты предприятий;

предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 4294967294 1794721357 3829675332 2038873560 2032942021 2574434157 318386621 89968076Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 1904756872 3464 196576390 860518155 691446 2032942021 2574434157 411361177предыдущую редакцию#S);

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

содействовать деятельности добровольных пожарных.

обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на которых в обязательном порядке создается пожарная охрана (за исключением объектов, на которых создаются объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы) (абзац дополнительно включен с 28 октября 2006 года #M12293 0 902011095 81 4191076264 1516194144 3448018124 24889 419630764 901790330 1114213564Федеральным законом от 25 октября 2006 года N 172-ФЗ#S, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года).

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности (часть дополнительно включена с 1 января 2005 года #M12293 1 901907297 419630764 1737954346 3655588575 1114213564 2606118535 1124147118 996174789 2176031030Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S).

Статья 38. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

(Часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 0 901907297 24889 4191076264 373613832 3448018124 24890 3562858724 4294967294 1467120115Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 1 901910205 2640336664 938 1188862197 196576369 3881945453 3676043972 4294967294 658433188предыдущую редакцию#S)

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.*#M12293 2 9028718 24890 83 2212461216 2697443001 2483551668 3137 1151662651 265747365538.7#S)

Часть утратила силу с 1 января 2008 года - #M12293 3 902039355 78 1901965388 1776895844 402865469 13 77 1491012451 2422330476Федеральный закон от 26 апреля 2007 года N 63-ФЗ#S. - См. #M12293 4 902079247 3908150952 2589484307 3154 2747717279 3993240011 3375746741 4294967294 1327796340предыдущую редакцию#S.

Статья 39. Административная ответственность руководителей организаций

(наименование статьи в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года

#M12293 0 901907297 24890 4294967294 3448018121 24891 4294967294 715579248 4 4191076244Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, -

см. #M12293 1 901910205 1265885411 24891 1163188519 656955160 3851328669 2351242664 299992978 402865469предыдущую редакцию#S)

Часть утратила силу с 1 июля 2002 года - #M12293 0 901807667 4191076264 373613832 3448018124 24891 2773658752 429774846 3154 24569Федеральный закон от 30 декабря 2001 года N 196-ФЗ#S. - См. #M12293 1 901820442 2912558259 938 1188862197 196576369 3881945453 3676043972 4294967292 2829166477предыдущую редакцию#S.

Основания и порядок привлечения руководителей организаций к административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности устанавливаются законодательством Российской Федерации (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 2 901907297 24890 4294967294 3448018121 24891 4294967294 715579248 4 4191076244Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 3 901910205 1970093959 4 3665988674 1763045887 3851328669 6 1151658557 656955140предыдущую редакцию#S). *#M12293 4 9028718 24891 77 4294961338 1020385885 6 3448018121 24890 8339.1#S)

Изготовители (исполнители, продавцы) за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний должностных лиц государственного пожарного надзора по обеспечению пожарной безопасности товаров (работ, услуг) несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей (часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года #M12293 5 901907297 3455125600 4089007700 24891 3448018146 25198 3664445516 2686592959 402865469Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S, - см. #M12293 6 901910205 1031763566 4284950670 814486019 938 3376946405 3154 3859609951 396586предыдущую редакцию#S).*#M12293 7 9028718 24891 79 4294961338 350793391 3270468021 4294961000 3154 2394739.3#S)

Глава VI. Заключительные положения

Статья 40. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 41. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативные правовые акты, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления приводятся в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение двух месяцев со дня его вступления в силу.

Правительство Российской Федерации в трехмесячный срок вносит в установленном порядке в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложения о приведении федерального законодательства в соответствие с настоящим Федеральным законом.

Статья 42. Обеспечение исполнения настоящего Федерального закона

(статья утратила силу с 1 января 2005 года -

#M12293 0 901907297 24891 3448018146 25198 3664445516 2686592959 402865469 1265885411 25198Федеральный закон от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ#S. -

См. #M12293 1 901910205 1265885411 25198 100244325 3859609951 539820076 2773658752 429774846 350840763предыдущую редакцию#S)

Президент

Российской Федерации

Б.Ельцин

Москва, Кремль

21 декабря 1994 года

N 69-ФЗ

#G1#